| Объект: | ремонта крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 44 |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Кострома, Ленина, д. 44 |
| Сметная стоимость: | 200.674 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.843 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 22.167 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Раздел 1. Разборка элементов крыши |
| 1. | ТЕР 46-04-008-02 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия | 4.374 | 88.80 | 15.65 | 388 | 320 | 68 | 10.73 | 46.91 |
|  |  |  | 73.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 317 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 192 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 4.374 | 180.41 | 48.71 | 789 | 576 | 213 | 18.95 | 82.89 |
|  |  |  | 131.70 | 6.79 |  |  | 30 | 0.58 | 2.52 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 503 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 394 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-02 Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя | 45 | 82.52 | 62.91 | 3 713 | 882 | 2 831 | 2.53 | 113.85 |
|  |  |  | 19.61 | 5.63 |  |  | 253 | 0.64 | 28.8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*0.8, Н4= 1.25*0.8, Н5= 1.25*0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 1 260 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 726 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 56-2-1 Снятие оконных переплетов неостекленных, 100 м2 оконных переплетов | 0.0352 | 307.58 | 17.89 | 11 | 10 | 1 | 41.33 | 1.45 |
|  |  |  | 289.69 | 6.09 |  |  |  | 0.6 | 0.02 |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 56-1-3 Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах, 100 коробок | 0.04 | 650.56 |  | 26 | 26 |  | 90.99 | 3.64 |
|  |  |  | 650.56 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 82% |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 62% |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.293 | 268.35 | 29.81 | 79 | 70 | 9 | 36.09 | 10.57 |
|  |  |  | 238.54 | 10.15 |  |  | 3 | 1 | 0.29 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  | 5 006 | 1 884 | 3 122 |  | 259.31 |
|  |  |  |  |  |  |  | 286 |  | 31.63 |
|  | Раздел 2. Устройство элементов крыши |
| 7. | ТЕР 10-01-002-01 Разборка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 1.1 | 212.18 | 37.05 | 233 | 193 | 41 | 24.09 | 26.5 |
|  |  |  | 175.13 | 1.77 |  |  | 2 | 0.15 | 0.17 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*0.8, Н4= 1.25*0.8, Н5= 1.25*0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 207 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 105 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 6.994 | 658.21 | 57.89 | 4 604 | 1 761 | 405 | 34.63 | 242.2 |
|  |  |  | 251.75 | 2.77 |  |  | 19 | 0.23 | 1.64 |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ]; 102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ]; 102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 1 887 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 961 |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 5.186 | 454.07 | 50.03 | 2 355 | 1 230 | 259 | 32.34 | 167.73 |
|  |  |  | 237.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ]; 102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ]; 102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 1 304 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 664 |  |  |  |  |
| 10. | 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 2.15565 | 1 254.01 |  | 2 703 |  |  |  |  |
| 11. | 102-0032 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3 | 10.63335 | 2 048.20 |  | 21 779 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 69-2-4 Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий | 1.24 | 120.95 | 23.04 | 150 | 121 | 29 | 13.13 | 16.28 |
|  |  |  | 97.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 94 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 69-2-5 Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий | 3.48 | 30.30 | 5.78 | 105 | 85 | 20 | 3.29 | 11.44 |
|  |  |  | 24.53 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 43 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕРр 69-2-6 Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий | 0.552 | 42.38 | 8.06 | 23 | 19 | 4 | 4.6 | 2.54 |
|  |  |  | 34.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 1.24 | 139.72 | 3.89 | 173 | 168 | 5 | 17.11 | 21.21 |
|  |  |  | 135.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 136 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 121 |  |  |  |  |
| 16. | 101-1391 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 14 мм длиной 400, 500 мм, т | 0.04113 | 11 981.44 |  | 493 |  |  |  |  |
| 17. | 101-1400 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм, т | 0.03447 | 11 689.06 |  | 403 |  |  |  |  |
| 18. | 101-0130 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 12-14 мм, т | 0.00922 | 19 381.39 |  | 179 |  |  |  |  |
| 19. | 101-0131 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т | 0.0037 | 19 525.84 |  | 72 |  |  |  |  |
| 20. | 101-2045 Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм, кг | 1.92 | 25.21 |  | 48 |  |  |  |  |
| 21. | 101-2046 Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг | 0.616 | 27.91 |  | 17 |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-032-01 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты одинарные, площадь проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0352 | 31 687.87 | 601.81 | 1 115 | 252 | 21 | 861.06 | 30.31 |
|  |  |  | 7 164.04 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 203-0556:[ М-(5483.40=74.10*74) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 267 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 136 |  |  |  |  |
| 23. | 203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 | 3.52 | 400.71 |  | 1 410 |  |  |  |  |
| 24. | 101-0956 Петля накладная, шт. | 16 | 10.67 |  | 171 |  |  |  |  |
| 25. | 101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. | 4 | 18.01 |  | 72 |  |  |  |  |
| 26. | 101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. | 4 | 11.94 |  | 48 |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 15-04-038-03 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.05632 | 1 708.42 | 10.84 | 96 | 69 | 1 | 156.23 | 8.8 |
|  |  |  | 1 224.82 | 0.16 |  |  |  | 0.02 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 66 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 32 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-026-03 Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при сложной кровле, 100 м2 кровли | 4.374 | 6 820.96 | 334.41 | 29 835 | 3 528 | 1 463 | 101.57 | 444.28 |
|  |  |  | 806.50 | 3.14 |  |  | 14 | 0.27 | 1.16 |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0060:[ М-(4301.25=1254.01*3.43) ]; 113-8079:[ М-(548.62=6.80*80.68) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 3 825 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 1 948 |  |  |  |  |
| 29. | ТЕР 10-01-093-01 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор", 100 м2 обрабатываемой поверхности | -4.374 | 196.60 | 100.33 | -860 | -414 | -439 | 12.91 | -56.46 |
|  |  |  | 94.62 | 0.95 |  |  | -4 | 0.09 | -0.41 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | -443 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | -226 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3 | 10.691 | 1 358.50 |  | 14 524 |  |  |  |  |
| 31. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 8.748 | 332.83 | 176.77 | 2 912 | 1 351 | 1 546 | 18.56 | 162.35 |
|  |  |  | 154.40 | 2.22 |  |  | 19 | 0.22 | 1.91 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 1 233 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 822 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 236.196 | 5.35 |  | 1 265 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 |
| 33. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.2362 | 30.69 | 30.69 | 7 |  | 7 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
| 34. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.24 | 837.66 | 1.04 | 201 | 81 |  | 47.25 | 11.34 |
|  |  |  | 337.84 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 53 |  |  |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-22-2 Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. | 0.32 | 693.77 | 1.04 | 222 | 62 |  | 27.13 | 8.68 |
|  |  |  | 193.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.56 | 358.66 | 13.50 | 201 | 192 | 8 | 46 | 25.76 |
|  |  |  | 343.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-1101:[ М-(5952.86=51.99*114.5) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 159 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 125 |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 605.76 | 8.30 | 97 | 95 | 1 | 79.88 | 12.78 |
|  |  |  | 595.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-1102:[ М-(3202.00=32.02*100) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 79 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 505.06 | 8.30 | 40 | 40 | 1 | 66.38 | 5.31 |
|  |  |  | 495.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-1103:[ М-(3303.00=33.03*100) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 505.06 | 8.30 | 40 | 40 | 1 | 66.38 | 5.31 |
|  |  |  | 495.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 301-1104:[ М-(6780.00=67.80*100) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 40. | 301-5895 Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 16 | 357.80 |  | 5 725 |  |  |  |  |
| 41. | 301-5893 Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 8 | 119.27 |  | 954 |  |  |  |  |
| 42. | 301-5897 Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 16 | 83.12 |  | 1 330 |  |  |  |  |
| 43. | 301-5899 Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 8 | 83.12 |  | 665 |  |  |  |  |
| 44. | 301-5889 Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 8 | 271.07 |  | 2 169 |  |  |  |  |
| 45. | 031001 Автогидроподъемники высотой подъема 12 м, маш.-ч | 16 | 82.40 | 82.40 | 1 318 |  | 1 318 |  |  |
|  |  |  |  | 10.15 |  |  | 162 | 1 | 16 |
| 46. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.675 | 147.40 |  | 99 | 54 |  | 11.55 | 7.8 |
|  |  |  | 80.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 47. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.03 | 7 968.76 | 298.89 | 239 | 170 | 9 | 761.51 | 22.85 |
|  |  |  | 5 680.89 | 58.98 |  |  | 2 | 5.54 | 0.17 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 134 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.025 | 4 315.11 | 112.16 | 108 | 78 | 3 | 420.46 | 10.51 |
|  |  |  | 3 136.65 | 22.10 |  |  | 1 | 2.08 | 0.05 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 49. | 404-0005 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт. | 0.512 | 1 735.07 |  | 888 |  |  |  |  |
| 50. | ТЕР 12-01-011-01 Устройство колпаков над шахтами в два канала, 1 колпак | 6 | 403.17 | 1.04 | 2 419 | 108 | 6 | 2.41 | 14.48 |
|  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 117 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТЕР 12-01-011-02 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01, 1 колпак | -1 | 202.70 | 1.04 | -203 | -9 | -1 | 1.21 | -1.21 |
|  |  |  | 9.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | -10 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | -5 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.293 | 3 667.41 | 118.89 | 1 075 | 449 | 35 | 205.56 | 60.23 |
|  |  |  | 1 533.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 476 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 242 |  |  |  |  |
| 53. | 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 0.732 | 1 306.25 |  | 956 |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 15-04-038-01 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.293 | 1 342.96 | 10.84 | 393 | 211 | 3 | 92.03 | 26.96 |
|  |  |  | 721.51 | 0.16 |  |  |  | 0.02 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 200 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 99 |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 5.5678 | 811.73 | 9.08 | 4 520 | 2 629 | 51 | 62.53 | 348.16 |
|  |  |  | 472.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 2 892 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 1 788 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 107 388 | 12 563 | 4 797 |  | 1636.14 |
|  |  |  |  |  |  |  | 215 |  | 20.69 |
|  | Раздел 3. Утепление перекрытия |
| 56. | ТЕР 26-01-055-02 Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3.196 | 152.28 | 25.95 | 487 | 404 | 83 | 16.51 | 52.78 |
|  |  |  | 126.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]; 113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ] |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 364 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 242 |  |  |  |  |
| 57. | 101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2 | 367.54 | 4.24 |  | 1 558 |  |  |  |  |
| 58. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 63.92 | 167.45 | 68.53 | 10 703 | 6 323 | 4 380 | 12.17 | 777.71 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 5 691 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 3 794 |  |  |  |  |
| 59. | 104-1703 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 65.1984 | 556.00 |  | 36 250 |  |  |  |  |
| 60. | ТЕР 26-01-055-02 Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 3.196 | 152.28 | 25.95 | 487 | 404 | 83 | 16.51 | 52.78 |
|  |  |  | 126.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]; 113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ] |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 364 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 242 |  |  |  |  |
| 61. | 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 367.54 | 5.81 |  | 2 135 |  |  |  |  |
| 62. | ТЕРр 69-7-1 Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов | 0.468 | 224.58 | 13.37 | 105 | 68 | 6 | 20.8 | 9.73 |
|  |  |  | 145.81 | 1.73 |  |  | 1 | 0.17 | 0.08 |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ]; 102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ] |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 63. | 102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта, м3 | 0.749 | 959.50 |  | 719 |  |  |  |  |
| 64. | 102-0082 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта, м3 | 0.93 | 522.51 |  | 486 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 52 930 | 7 199 | 4 552 |  | 893 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 0.08 |
|  | Раздел 4. Прочие работы |
| 65. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.86 | 44.25 | 33.93 | 126 | 11 | 97 | 0.58 | 1.65 |
|  |  |  | 3.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 66. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 25.75 | 3.76 | 3.26 | 97 |  | 84 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 8 | 0.02 | 0.62 |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 67. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 28.61 | 14.02 | 14.02 | 401 |  | 401 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 623 | 11 | 582 |  | 1.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.62 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 165 947 | 21 657 | 13 053 |  | 2790.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 510 |  | 53.02 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 154 301 | 21 478 | 12 459 |  | 2767.24 |
|  |  |  |  |  |  |  | 502 |  | 52.4 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 85 288 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 21 500 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 12 970 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 188 771 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 173 | 168 | 5 |  | 21.21 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15) |  |  |  | 136 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 15) |  |  |  | 121 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 10 843 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 10 843 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 630 | 11 | 589 |  | 1.65 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 0.62 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 65, 66) |  |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 65, 66) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 630 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 200 674 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 21 636 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 13 091 |  |  |  |  |