Приложение № 1

ПОРЯДОК

проведения осмотров, подготовки и подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области от 25.11.2013г. № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области», Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения осмотров общего имущества многоквартирных домов на территории Костромской области после проведенного капитального ремонта; определяет порядок подготовки и подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора; определяет порядок работы комиссии, которая формируется в целях приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в вышеуказанных многоквартирных домах.

2. Порядок работы комиссии, формируемой региональным оператором в целях приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества

2.1. В целях приёмки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный оператор формирует приёмочную комиссию.

2.2. Персональный состав указанной комиссии в каждом конкретном случае определяется приказом генерального директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» (далее — региональный оператор, Фонд).

2.3. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители регионального оператора, подрядчика, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области, на территории которого расположен соответствующий многоквартирный дом (далее - ОМС), а также в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме, - лица, уполномоченные действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

2.4. В состав комиссии могут включаться представители специализированных организаций, управляющих компаний, органа государственного жилищного надзора Костромской области, иных органов/организаций по усмотрению регионального оператора.

2.5. В целях формирования комиссии региональный оператор (отдел технического надзора регионального оператора) делает запрос в соответствующий орган местного самоуправления с целью установления конкретного лица для включения его в состав комиссии. Запрос может быть сделан в устной/письменной форме и направлен по факсу или по электронной почте, или посредством почтовой связи, или нарочным.

2.6. В состав комиссии входят председатель и члены комиссии. Председатель назначается из числа сотрудников некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области». Председатель комиссии организуют работу комиссии, подготовку заседаний членов комиссии.

2.7. Персональный состав комиссии может быть изменен приказом генерального директора Фонда до подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ.

2.8. Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту считаются принятыми, в случае подписания акта о приемке всеми членами комиссии.

3. Порядок проведения осмотров общего имущества многоквартирных домов (далее — осмотры), подготовки и подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта (далее - акты) в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

3.1. Осмотры и подписание актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении капитального ремонта проводятся в один этапа  - осмотр и подписание акта приёмочной комиссией.

3.2. На основании извещения подрядчика о готовности сдачи результата выполненных работ председатель приёмочной комиссии определяет место и время приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту.

3.3. О месте и времени приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме после проведенного капитального ремонта  региональный оператор уведомляет собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме, лиц, осуществляющих деятельность по управлению соответствующим многоквартирным домом, а также орган государственного жилищного надзора Костромской области. Уведомление не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту размещается на информационных стендах соответствующего многоквартирного дома, на официальном сайте регионального оператора в сети «Интернет», а также направляется в орган государственного жилищного надзора Костромской области.

3.4. В ходе приемки результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональным оператором обеспечивается с учетом требований безопасности их осмотр собственниками помещений в соответствующем многоквартирном доме либо их представителями.

3.5. Приемка выполненных работ приёмочной комиссией осуществляется и оформляется в соответствии с условиями договора строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

3.6. При предъявлении выполненных работ по капитальному ремонту к приемке приёмочной комиссии подрядчиком предоставляются: счет, счет-фактуру, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт на скрытые работы, акт на смонтированное оборудование, схемы подключения оборудования, паспорта, журнал общих работ,  сертификаты на поставленные материалы.

3.7. Приёмочная комиссия при приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту руководствуется Правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий ВСН 42-85(Р) (в редакции изменений № 1, утвержденных Приказом Госстроя РФ от 06.05.1997г., №17-16), технической и сметной документацией, в соответствии со ст. 19 Закона Костромской области от 25.11.2013г. № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области», и иными документами, регламентирующими порядок осмотра объектов и подписания актов приемки оказанных услуг/выполненных работ при проведении капитального ремонта, если иное не предусмотрено Жилищным кодексом РФ, Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и Костромской области.

3.8. Приемочная комиссия проверяет объемы и качество выполненных работ и применяемых материалов на их соответствие требованиям договора строительного подряда по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий, других нормативных документов. Для осуществления проверки Заказчик вправе привлекать третьих лиц.

3.9. После проведения осмотра составляется и подписывается акт приёмочной комиссии (Приложение №2).

3.10. Документы, указанные в п.3.6. настоящего Порядка, акт приемочной комиссии хранятся у регионального оператора.

3.11. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта, при этом подписи представителя ОМС и лица, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме) на указанном акте являются обязательными.

3.12. Отказ в подписании актов должен быть мотивированным и допускается в следующих случаях:

3.12.1. Фактически выполненные объемы работ не соответствуют объемам, указанным в акте;

3.12.2. Наличие замечаний к качеству выполненных работ;

3.12.3. Выявление отклонений при производстве капитального ремонта от утвержденной проектно-сметной документации.

3.13. Акт приёмочной комиссии составляется в четырех экземплярах. Акт подписываются комиссией после устранения обстоятельств, послуживших основанием для неподписания актов.

Приложение № 2

А К Т

Приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ при проведении

капитального ремонта в многоквартирном доме.

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Комиссия в составе:

Председателя

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

И членов комиссии –

представителей некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» в лице:

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представителей федеральных органов исполнительной власти и / или органов власти субъектов Российской федерации и / или органов местного самоуправления

__________________________________________________________________________________________

в лице____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представителя территориального органа   жилищной инспекции  ___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представителя управляющей организации ___________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представителя подрядной организации______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представителя проектной организации______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представителя собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченных общим собранием:

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., № квартиры)

Комиссия постановила:

предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

_____________________________________________________________________________

- Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений осуществляется подрядной организацией

______________________________________________________________________________

(наименование организации)

выполнившей

_____________________________________________________________________________

(указать виды работ)

- Проектная документация на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений разработана

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

и утверждена

_____________________________________________________________________________

(наименование организации, утвердившей проектную документацию)

«___» ___________20___г.

- Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:

начало работ: «____» _____________ 20____г., окончание работ: «____» ___________ 20___г.

- Комиссии представлен перечень основных документов согласно приложению к настоящему акту.

- Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений, имеет следующие показатели:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются основные показатели, предусмотренные проектом)

- Многоквартирный дом, в котором предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений, характеризуются следующими данными архитектурно-строительных решений (краткая техническая характеристика по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, по инженерному оборудованию до и после капитального ремонта общего имущества собственников помещений):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Все недоделки и дефекты предусмотренные (проектной документацией / техническим заданием) работам устранены.

- Сметная стоимость капитального ремонта общего имущества собственников помещений по утвержденной (проектной документацией / техническим заданием):

Всего ______________________________________________________рублей,

Выполнено работ на сумму ____________________________________рублей.

- Решение комиссии:

На основании осмотра предъявленных к приемке работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и ознакомления с  (проектной документацией / техническим заданием) признать выполненными следующие работы:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отражаются выполненные виды работ)

Предъявленные работы по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ____________________________________________________________________________

(Принять / Не принять).

Подрядная организация в течении гарантийного срока, установленного договором                                 №_____,  от «___» _______ 20__г. , гарантирует качество ремонтно-строительных работ, выполненных в соответствии с (проектной документацией / техническим заданием)  , и устранение за свой счет допущенных по его вине дефектов, обнаруженных в процессе эксплуатации в отремонтированном им многоквартирном доме.

Акт составлен в четырех экземплярах, имеющих равную силу.

Председатель комиссии:

________Ф.И.О.___________________________________

(подпись)

Члены комиссии:

_________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

_________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

_________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

_________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

_________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

_________ Ф.И.О._________________________________

(подпись)

Приложение № 3

АКТ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ

«_____»__________ 20___ г.

дата

АКТ

общего осмотра здания

Адрес:______________________________________________________________

Ул.___________________________________________________дом.__________

Эксплуатационная организация: ________________________________________

1 Общие сведения:

1.1 Год постройки ______________г

1.2 Материал стен - _____________

1.3 Количество этажей  __________

1.4 Наличие технического подполья (этажа) _____________________________ ,

1.5 Общая площадь здания ______________ м2

1.6 Количество квартир/нежилых помещений    ________________________(шт)

Комиссия в составе:

________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

________________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

_______________________________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

______________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

«Фонд капитального ремонта»

| Наименование конструкций, оборудования | Оценка состояния или описание дефектов | Решение о принятии мер |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент |  |  |
| 2.Стены |  |  |
| 3.Крыша |  |  |
| 4.Пристройка |  |  |
| 5.Канализация |  |  |
| 6.Водопровод |  |  |
| 7.Отопление |  |  |
| 8.Газоснабжение |  |  |
| 9.Электросети |  |  |
| 10.Примечание |  |  |

____________________

подпись, инициалы, фамилия

______________________

подпись, инициалы, фамилия

______________________

подпись, инициалы, фамилия

__________________________

подпись, инициалы, фамилия

Приложение № 4

Ведомость дефектов

| Объект: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: |
| --- |
| _________________________________________________________________________________________ |
| Комиссия в составе: |
| _________________________________________________________________________________________ |
|  | Назначенная Приказом (распоряжением) |  |  |  |
| произвела комиссионное обследование |  |  |  |
|  | В результате обследования выявлены следующие дефекты и предлагаются следующие методы их устранения: |
| №№ п.п. | Описание дефектов по конструктивным элементам, помещениям и пр. | Методы устранения | Примечание |
|  |  | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подписи: |  |  |  |  |