Техническое задание

на разработку проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия областного значения «Дом Углечаниновых, первой четверти и втор. пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 9/35.

| № | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта культурного наследия | «Дом Углечаниновых, первой четверти и втор. пол. XIX в.» |
| 2 | Адрес объекта культурного наследия | 156000, г. Кострома, ул. Симановского, 9/35 |
| 3 | Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
| 4 | Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование | Интересный образец богатого репрезентативного особняка в застройке Костромы XIX в., выдержанного в духе пышного барокко. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание с подвалами сооружено в первой четверти XIX в. Углечаниновыми. В пожар 1847 г. принадлежавший купчихе Е.И. Строгальщиковой дом обгорел и был продан ею в 1854 г. майору С.П. Дмитриеву. Позднее он был приобретен инженером Э.Х. Тиденом. В пожар 1887 г. дом обгорел, но вскоре в 1887-1888 гг. был восстановлен, получив характерную для периода эклектики отделку фасадов. В эти же годы к дому со двора была осуществлена одноэтажная каменная пристройка, а в глубине двора выстроены новые деревянные службы. Одна из этих хозяйственных построек — погреб с сараем – сохранялась до недавнего времени. Дом принадлежал семейству Тиден до революции 1917 г. Г-образный объем дома с вальмовой кровлей состоит из широкого крыла в восемь осей окон на фасаде по ул. Симановского и узкого в девять по Пятницкой ул., с трехосевым скруглением на углу. К торцу широкого крыла примыкает деревянная лестничная пристройка. Нарядный декор дома сосредоточен на уличных и торцевых фасадах. Главную роль в нем играет четырехколонный портик на скругленном углу, с каннелированными колоннами большого коринфского ордера, поставленными на выступ цоколя и имеющими постаменты, базы и капители. Ближайшие к портику трехосные части фасадов раскрепованы. Пилястры того же типа фланкируют двухосные части по краям уличных фасадов. Нижний этаж оформлен квадровой рустовкой с набрызгом типа “шубы”, поясом гладких квадратных панелей под прямоугольными окнами с клинчатыми замковыми камнями и легкой междуэтажной тягой. Верхний обработан дощатым рустом и рамочными наличниками окон с выступами по боковым сторонам вверху и внизу, подоконными выступами с филенками и лепными гирляндами в завершении. Венчающий антаблемент — с парными консолями над колоннами, пилястрами и межоконными простенками и с поясом дентикул в карнизе. Внутри дома особенно интересны подвалы, очевидно, сохранившиеся от первоначального здания первой четверти XIX в. Разделенные на ряд помещений поперечными и продольными стенами, они включают две крупные палаты с сомкнутыми сводами и распалубками в северном торце, оригинальный Г-образный узкий коридор с коробовым сводом в угловой части со двора и два помещения с коробовыми сводами и распалубками в части за портиком и далее по южному фасаду. В основных этажах планировка складывается на основе продольной и поперечной стен в широкой части и поперечных в узкой. В ряде комнат остались угловые печи. Входит в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения. |
| 5 | Цель выполняемых работ | Разработка проектной документации для капитального ремонта объекта культурного наследия - капитальный ремонт крыши |
| 6 | Основание для капитального ремонта объекта культурного наследия | Постановление Администрации Костромской области № 100-а от 26.03.2014 года (с изм. от 17 июля 2014 года № 293-а) «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014 - 2043 годы»; Постановление департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 25 июня 2014 года № 11-НП «Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2014 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы». |
| 7 | Основное содержание капитального ремонта | Содержание и намечаемая очередность капитального ремонта: - Ремонт обрешетки кровли; - Ремонт сохранившихся и воссоздание (по историческим аналогам) утраченных слуховых окон; - Ремонт дымовентиляционных труб; - Ремонт системы организованного наружного водостока |
| 8 | Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования | Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации отсутствуют |
| 9 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 10 | Режим работы заказчика | Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Подрядчик должен учитывать этот график при исполнении Договора. |
| 11 | Сведения о нуждах заказчика: | Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций и инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам при условии выполнения задания объекта культурного наследия областного значения «Дом Углечаниновых, первой четверти и втор. пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 9/35. |
| 12 | Требования к подрядчику | Проектная организация, имеющая лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выданной соответствующим федеральным лицензирующим органом. Лицензия подрядчика должна включать в себя следующие виды работ: - разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации |
| 13 | Состав и содержание проектной документации | В соответствии с ГОСТ Р 55528-2013 Раздел 1. Предварительные работы: - исходно-разрешительная документация; - предварительные исследования: акты технического состояния и утрат первоначального облика, предварительное инженерное заключение о состоянии конструкций стропильной системы. Раздел 2. Комплексные научные исследования: - натурные исследования, обмеры чердака и конструкций стропильной системы. Раздел 3 Проект реставрации и приспособления (проект капитального ремонта крыши): Стадия I Эскизный проект – не разрабатывается; Стадия II Проект – не разрабатывается Стадия III Рабочая проектно-сметная документация: -инженерно-конструкторская часть; -научно-методические указания; -сметная документация. |
| 14 | Требования по научному руководству и авторскому и техническому надзору | Разработчик проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня завершения выполнения указанных работ. |
| 15 | Исходно-разрешительная документации (сбор и подготовка совместно с департаментом культуры КО в порядке оказания технической помощи Заказчику) | - разрешение на проведение научно-исследовательских и проектных работ на капитальный ремонт объекта культурного наследия; - задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия; - копия паспорта объекта культурного наследия или его учетной карточки; - копии охранных документов; - графические и иные материалы: технический паспорт, поэтажные планы, план участка. |
| 16 | Нормативно-правовая база: | Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в том числе относительно требований к качеству работ и безопасности их проведения). Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002 г., - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Национальный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования. Дата введения -2014-01-01. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», -СРП-2007, часть 1 «Свод реставрационных правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия», -СП 17.13330.2011 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», - СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, -СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», -ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» -СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства», -СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987. |
| 17 | Дополнительные требования и условия | Сметный расчет выполнить базисно-индексным методом на основании ТСНБ 2001 Костромской области (эталон) с дополнениями и изменениями 3 в редакции 2014 года. На реставрационные работы выполняется отдельная смета составленная ресурсным методом на основании сборников по реставрационным работам включенных в федеральный реестр. Графическая часть Документации оформляется в соответствии с ГОСТ 555528-2013. Текстовая часть Документации оформляется на русском языке, шрифтом Times New Roman, (допускается Arial), размер шрифта 12, 14. Документация должна быть представлена на бумажном носителе в переплетенном виде в 4-х экземплярах и на электронном носителе на CD- или DVD-диске в формате PDF. Электронная версия сметы в формате Word или Excel. Для смет, составленных в программе «WinРИК» представить электронную версию с расширением файлов *.dbf. Для смет, составленных в других программах представить электронную версию в формате АРПС. В случае, при организации Заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, получения отрицательного заключения Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплаты дополнительных затрат в течение одного месяца с момента получения отрицательного заключения; Подрядчик обязан повести проверку достоверности смет (получить положительное заключение); в случае получения отрицательного заключения, Подрядчик берет на себя обязательство по устранению замечаний и оплате дополнительной экспертизы сметной документации до получения положительного заключения; готовое «Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости» передаётся Заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. |
| 18 | Срок выполнения проектных работ | Не более 45 календарных дней от даты подписания договора |
| 19 | Начальная (максимальная) стоимость работ | 50 000 рублей |
| 20 | Требования к качеству и результату работ | 1) Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и качество выполненных работ в соответствии с заданием на проектирование и нормативными документами. 2) В случае выявления грубых нарушений и отступлений от задания на проектирование, Заказчик имеет право потребовать их переделки и применить финансово-экономические санкции согласно Договору. 3) Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке проектной документации и в процессе выполнения работ по капитальному ремонту, и исправления некачественно выполненных проектных работ в течение установленного гарантийного срока. Срок предоставления гарантий качества работ: не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ. |