| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д.30_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д.30 |
| Сметная стоимость: | 65.948 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.126 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 8.952 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 2.8916 | 139.08 | 30.64 | 402 | 314 | 89 | 15.9 | 46 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 311 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 187 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под асбестоцементом), 100 м2 покрытия | 2.8916 | 139.50 | 41.43 | 403 | 284 | 120 | 14.4 | 41.6 |
|  |  |  | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 281 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 169 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-02 Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя | 40 | 66.02 | 50.33 | 2 641 | 628 | 2 013 | 2.02 | 81 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 180 | 0.51 | 20.5 |
|  | Объем: 200*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 894 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 515 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 40 | 167.45 | 68.53 | 6 698 | 3 957 | 2 741 | 12.2 | 487 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 200*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 3 561 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 2 354 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 40.8 | 324.93 |  | 13 257 |  |  |  |  |
|  | Объем: 200*0.2*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.018 | 1 453.87 | 230.73 | 26 | 22 | 4 | 173 | 3.11 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.14 |
|  | Объем: 0.45*1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.12 | 6 928.62 | 28.58 | 831 | 134 | 3 | 150 | 18 |
|  |  |  | 1 119.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 87 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.169 | 214.68 | 23.85 | 36 | 32 | 4 | 28.9 | 4.88 |
|  |  |  | 190.83 | 8.12 |  |  | 1 | 0.8 | 0.14 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 28 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.169 | 4 517.11 | 73.88 | 763 | 84 | 12 | 65.9 | 11.1 |
|  |  |  | 497.77 | 2.95 |  |  |  | 0.25 | 0.04 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 89 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.5397 | 1 721.48 | 11.79 | 929 | 351 | 6 | 82 | 44.2 |
|  |  |  | 650.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 332 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 164 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.4 | 1 003.69 | 15.19 | 401 | 13 | 6 | 4.37 | 1.75 |
|  |  |  | 32.03 | 1.18 |  |  |  | 0.1 | 0.04 |
|  | Объем: 20+10*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.018 | 44 112.71 | 465.95 | 794 | 33 | 8 | 239 | 4.31 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.45*1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-18-2 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.8675 | 520.09 | 23.91 | 451 | 393 | 21 | 65.1 | 56.5 |
|  |  |  | 452.58 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 289.16*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0080:[ М-(1028.38=791.06*1.3) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 326 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 255 |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 102-0080 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | -1.1277 | 791.06 |  | -892 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.86748)*-1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТССЦ 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 1.1277 | 1 254.01 |  | 1 414 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.86748)*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 2.8916 | 1 233.59 | 69.00 | 3 567 | 2 399 | 200 | 104 | 302 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 21 | 0.63 | 1.81 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(8769.60=10080.00*0.87) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 2 614 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 1 337 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 1.9766 | 9 435.60 |  | 18 650 |  |  |  |  |
|  | Объем: 2.8916*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -2.8916 | 173.70 | 25.32 | -502 | -429 | -73 | 21.4 | -61.7 |
|  |  |  | 148.38 | 3.25 |  |  | -9 | 0.32 | -0.93 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -364 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -285 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.8916 | 266.59 | 141.41 | 771 | 357 | 409 | 14.8 | 42.9 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 5 | 0.18 | 0.51 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 326 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 215 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-9005 Огнез -Д (огнебиозащитный состав), кг | 78.0732 | 5.37 |  | 419 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.8916)*0.27*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 21. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.0781 | 30.69 | 30.69 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Объем: 78.0732/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 22. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1714 | 1 542.15 | 71.90 | 264 | 118 | 12 | 81.5 | 14 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 7 | 3.48 | 0.6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 118 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 58 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ТЕРр 60-19-1 Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.03 | 7 242.44 | 15.30 | 217 | 33 |  | 147 | 4.42 |
|  |  |  | 1 099.76 | 1.25 |  |  |  | 0.12 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т | -0.018 | 10 080.00 |  | -181 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.03)*(-0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.0141 | 9 435.60 |  | 133 |  |  |  |  |
|  | Объем: 0.03*0.6/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.114 | 131.34 |  | 15 | 7 |  | 9.24 | 1.05 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 27. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 2.36 | 44.28 | 33.94 | 103 | 9 | 80 | 0.58 | 1.36 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 23.58*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 28. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 21.22 | 3.76 | 3.26 | 80 |  | 69 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 7 | 0.02 | 0.51 |
|  | Объем: 23.58*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 23.58 | 14.03 | 14.03 | 331 |  | 331 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 52 024 | 8 739 | 6 057 |  | 1103 |
|  |  |  |  |  |  |  | 213 |  | 23.4 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 51 507 | 8 730 | 5 575 |  | 1102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 206 |  | 22.9 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 33 454 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 6; %=110.7 - по стр. 3; %=90 - по стр. 4, 19; %=83 - по стр. 7, 13, 18; %=85 - по стр. 8; %=106.2 - по стр. 9, 11, 12; %=94.5 - по стр. 10, 22; %=108 - по стр. 16; %=78 - по стр. 23, 26) |  |  |  | 8 731 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 4, 6, 19; %=63.75 - по стр. 3; %=65 - по стр. 7, 13, 18; %=80 - по стр. 8; %=53.55 - по стр. 9, 11, 12; %=46.75 - по стр. 10, 22; %=55.25 - по стр. 16; %=63 - по стр. 23, 26) |  |  |  | 5 193 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 65 431 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 517 | 9 | 482 |  | 1.36 |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 0.51 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 27, 28) |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 27, 28) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 517 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 65 948 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 731 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 5 193 |  |  |  |  |

| Составил: | Начальник отдела Носочкова Ю.Э. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |