| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 10_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 10 |
| Сметная стоимость: | 108.391 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.844 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 14.496 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 4.7457 | 139.08 | 30.64 | 660 | 515 | 145 | 15.9 | 75.5 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 510 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 306 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под асбестоцементом), 100 м2 покрытия | 4.7457 | 139.50 | 41.43 | 662 | 465 | 197 | 14.4 | 68.2 |
|  |  |  | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 460 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 277 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-02 Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя | 43.1 | 66.02 | 50.33 | 2 845 | 676 | 2 169 | 2.02 | 87.2 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 194 | 0.51 | 22.1 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 963 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 555 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 57.4 | 167.45 | 68.53 | 9 612 | 5 678 | 3 933 | 12.2 | 698 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 5 110 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 3 378 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 58.548 | 324.93 |  | 19 024 |  |  |  |  |
|  | Объем: 57.4*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0144 | 1 453.87 | 230.73 | 21 | 18 | 3 | 173 | 2.49 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  | 1 | 7.74 | 0.11 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 19 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 1.01 | 1 003.69 | 15.19 | 1 014 | 32 | 15 | 4.37 | 4.41 |
|  |  |  | 32.03 | 1.18 |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.0144 | 44 112.71 | 465.95 | 635 | 27 | 7 | 239 | 3.44 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 58-18-3 Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.373 | 2 184.83 | 42.59 | 5 185 | 1 340 | 101 | 81.3 | 193 |
|  |  |  | 564.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 474.57*0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 1 112 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 871 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 4.7457 | 1 233.59 | 69.00 | 5 854 | 3 937 | 327 | 104 | 496 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 35 | 0.63 | 2.97 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(8769.60=10080.00*0.87) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 4 290 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 2 195 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 3.244 | 9 435.60 |  | 30 609 |  |  |  |  |
|  | Объем: 4.7457*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -4.7457 | 173.70 | 25.32 | -824 | -704 | -120 | 21.4 | -101 |
|  |  |  | 148.38 | 3.25 |  |  | -15 | 0.32 | -1.52 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -597 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -467 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.7457 | 266.59 | 141.41 | 1 265 | 586 | 671 | 14.8 | 70.5 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 8 | 0.18 | 0.83 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 535 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 353 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ТССЦ 113-9005 Огнез -Д (огнебиозащитный состав), кг | 128.1339 | 5.37 |  | 688 |  |  |  |  |
|  | Объем: (4.7457)*0.27*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 15. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.1281 | 30.69 | 30.69 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Объем: 128.1339/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 16. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м | 0.048 | 1 294.60 | 118.64 | 62 | 56 | 6 | 164 | 7.89 |
|  |  |  | 1 175.96 | 40.40 |  |  | 2 | 3.98 | 0.19 |
|  | Объем: 4*0.8+2*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 45 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 17. | ТЕР 08-08-005-01 Кладка дымовых кирпичных труб, 1 м3 кладки (без вычета пустот) | 1.98 | 1 143.49 | 57.60 | 2 264 | 226 | 114 | 14.9 | 29.5 |
|  |  |  | 114.10 | 5.16 |  |  | 10 | 0.44 | 0.87 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 259 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 160 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.575 | 6 928.62 | 28.58 | 3 984 | 644 | 16 | 150 | 86.3 |
|  |  |  | 1 119.67 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 21.6+35.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 535 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 419 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.159 | 4 280.17 | 55.39 | 681 | 190 | 9 | 160 | 25.5 |
|  |  |  | 1 195.17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 158 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 124 |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 53-9-1 Смена венцов в стенах из бревен окладных диаметром 240 мм, 100 м венца | 0.024 | 7 138.41 | 381.61 | 171 | 59 | 9 | 323 | 7.75 |
|  |  |  | 2 469.57 | 10.63 |  |  |  | 0.9 | 0.02 |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 51 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.4426 | 1 825.07 | 1.87 | 808 | 473 | 1 | 131 | 58.2 |
|  |  |  | 1 068.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 79% |  |  | 374 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 237 |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.314 | 131.34 |  | 41 | 20 |  | 9.24 | 2.9 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (3+2.5)*4+(2.2+2.5)*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 23. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 3.32 | 44.28 | 33.94 | 147 | 13 | 113 | 0.58 | 1.92 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (43.1*0.4+474.57*1.47/100+474.57*0.34/100+7.35)*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 29.86 | 3.76 | 3.26 | 111 |  | 97 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 9 | 0.02 | 0.72 |
|  | Объем: (43.1*0.4+474.57*1.47/100+474.57*0.34/100+7.35)*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 25. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 33.18 | 12.81 | 12.81 | 425 |  | 425 |  |  |
|  | Объем: (43.1*0.4+474.57*1.47/100+474.57*0.34/100+7.35) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 85 948 | 14 251 | 8 242 |  | 1818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 245 |  | 26.4 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 85 261 | 14 238 | 7 603 |  | 1816 |
|  |  |  |  |  |  |  | 236 |  | 25.7 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 49 633 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 6; %=110.7 - по стр. 3; %=90 - по стр. 4, 13; %=106.2 - по стр. 7, 8; %=83 - по стр. 9, 12, 18, 19; %=108 - по стр. 10; %=78 - по стр. 16, 22; %=109.8 - по стр. 17; %=86 - по стр. 20; %=79 - по стр. 21) |  |  |  | 13 902 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 4, 6, 13; %=63.75 - по стр. 3; %=53.55 - по стр. 7, 8; %=65 - по стр. 9, 12, 18, 19; %=55.25 - по стр. 10; %=63 - по стр. 16, 22; %=68 - по стр. 17; %=70 - по стр. 20; %=50 - по стр. 21) |  |  |  | 8 541 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 107 704 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 687 | 13 | 639 |  | 1.92 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0.72 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 23, 24) |  |  |  | 22 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 23, 24) |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 687 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 108 391 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 13 902 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 8 541 |  |  |  |  |

| Составил: | Носочкова Ю.Э. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |