| Объект: | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, ул. Крупской, дом 30_коррект |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: Костромская область, ул. Крупской, дом 30 |
| Сметная стоимость: | 28.318 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.492 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.871 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Н3=1,25, Н4=1,25, Н5=1,15 к сб. ТЕР (кроме сб № 46, ТЕРр, ТЕРм) на пр-во работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве МДС 81-35.2004 раздел 4, п 4.7 |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 1.0301 | 139.08 | 30.64 | 143 | 112 | 32 | 15.9 | 16.4 |
|  |  |  | 108.44 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 111 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (толь под асбестоцементом), 100 м2 покрытия | 1.0301 | 139.50 | 41.43 | 144 | 101 | 43 | 14.4 | 14.8 |
|  |  |  | 98.07 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 11-01-002-02 Устройство подстилающих слоев шлаковых (разборка применительно), 1 м3 подстилающего слоя | 13.6 | 66.02 | 50.33 | 898 | 213 | 684 | 2.02 | 27.5 |
|  |  |  | 15.69 | 4.50 |  |  | 61 | 0.51 | 6.96 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 409-0035:[ М-(66.11=50.85*1.3) ] |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 303 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 175 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 13.6 | 167.45 | 68.53 | 2 277 | 1 345 | 932 | 12.2 | 165 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 1 211 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 800 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТССЦ 104-0714 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА, м3 | 13.872 | 324.93 |  | 4 507 |  |  |  |  |
|  | Объем: 13.6*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 46-04-012-02 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.003 | 1 453.87 | 230.73 | 4 | 4 | 1 | 173 | 0.52 |
|  |  |  | 1 223.14 | 78.56 |  |  |  | 7.74 | 0.02 |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 10-01-027-09 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2, 100 м2 проемов | 0.003 | 44 112.71 | 465.95 | 132 | 6 | 1 | 239 | 0.72 |
|  |  |  | 1 853.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0384:[ М-(2719.91=32.77*83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕР 10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 1.044 | 2 192.01 | 46.31 | 2 288 | 210 | 48 | 27.7 | 28.9 |
|  |  |  | 201.40 | 2.21 |  |  | 2 | 0.19 | 0.2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 114 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.2044 | 214.68 | 23.85 | 44 | 39 | 5 | 28.9 | 5.9 |
|  |  |  | 190.83 | 8.12 |  |  | 2 | 0.8 | 0.16 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 33 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-022-01 Подшивка потолков досками обшивки, 100 м2 потолка | 0.2044 | 4 517.11 | 73.88 | 923 | 102 | 15 | 65.9 | 13.5 |
|  |  |  | 497.77 | 2.95 |  |  | 1 | 0.25 | 0.05 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 109 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 55 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 15-04-025-02 Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2044 | 1 721.48 | 11.79 | 352 | 133 | 2 | 82 | 16.8 |
|  |  |  | 650.95 | 0.13 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 126 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.17 | 715.49 | 7.26 | 837 | 442 | 8 | 50 | 58.5 |
|  |  |  | 377.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 109.8% |  |  | 485 |  |  |  |  |
|  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 301 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 53-1-1 Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (фронтон), 100 м2 стен | 0.045 | 130.94 | 49.64 | 6 | 4 | 2 | 12.3 | 0.55 |
|  |  |  | 81.30 | 5.31 |  |  |  | 0.45 | 0.02 |
|  | Объем: 1.6*6/2-0.55*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-012-01 Обшивка каркасных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.045 | 3 360.70 | 58.55 | 151 | 14 | 3 | 41.7 | 1.88 |
|  |  |  | 315.18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.6*6/2-0.55*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 15-04-025-01 Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.045 | 1 315.69 | 8.68 | 59 | 24 |  | 67.3 | 3.03 |
|  |  |  | 534.35 | 0.13 |  |  |  | 0.01 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 0.1544 | 1 003.69 | 15.19 | 155 | 5 | 2 | 4.37 | 0.67 |
|  |  |  | 32.03 | 1.18 |  |  |  | 0.1 | 0.02 |
|  | Объем: 5.03+3.12+3.6+3.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ТЕРр 58-18-1 Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.309 | 1 096.27 | 15.34 | 339 | 98 | 5 | 45.7 | 14.1 |
|  |  |  | 317.62 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 103.01*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 81 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦ 102-0072 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | -0.2472 | 940.51 |  | -232 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.30903)*(-0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ТССЦ 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 0.2472 | 1 306.25 |  | 323 |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 12-01-007-08 Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов, 100 м2 кровли | 1.0301 | 1 233.59 | 69.00 | 1 271 | 855 | 71 | 104 | 108 |
|  |  |  | 829.55 | 7.39 |  |  | 8 | 0.63 | 0.64 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(8769.60=10080.00*0.87) ]; ТССЦ 102-0060:[ М-(2257.22=1254.01*1.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 932 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 477 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-3741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.7041 | 9 435.60 |  | 6 644 |  |  |  |  |
|  | Объем: 1.0301*0.87/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -1.0301 | 173.70 | 25.32 | -179 | -153 | -26 | 21.4 | -22 |
|  |  |  | 148.38 | 3.25 |  |  | -3 | 0.32 | -0.33 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; ТССЦ 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -129 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -101 |  |  |  |  |
| 23. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.0301 | 266.59 | 141.41 | 275 | 127 | 146 | 14.8 | 15.3 |
|  |  |  | 123.52 | 1.78 |  |  | 2 | 0.18 | 0.18 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТССЦ 113-9005 Огнез -Д (огнебиозащитный состав), кг | 27.8127 | 5.37 |  | 149 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.0301)*0.27*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(400.02/70+30.09)/1.18/5.65 |
| 25. | ТССЦпг 03-02-02-062 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 62 км, 1 т груза | 0.0278 | 65.90 | 65.90 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | Объем: 27.8127/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 26. | ТЕРр 60-16-2 Прочистка дымохода из кирпича вертикального, 100 м дымохода | 0.138 | 131.34 |  | 18 | 9 |  | 9.24 | 1.28 |
|  |  |  | 64.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 27. | ТЕР 15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.1118 | 1 542.15 | 71.90 | 172 | 77 | 8 | 81.5 | 9.11 |
|  |  |  | 686.33 | 38.15 |  |  | 4 | 3.48 | 0.39 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-19-1 Установка колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков | 0.02 | 7 242.44 | 15.30 | 145 | 22 |  | 147 | 2.95 |
|  |  |  | 1 099.76 | 1.25 |  |  |  | 0.12 |  |
|  | Начисления: Н3= 0.56, Н4= 0.56, Н5= 0.56 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 29. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.822 | 44.28 | 33.94 | 36 | 3 | 28 | 0.58 | 0.47 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 8.22*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 30. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 7.398 | 3.76 | 3.26 | 27 |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.02 | 0.18 |
|  | Объем: 8.22*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 8.22 | 14.03 | 14.03 | 115 |  | 115 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 32. | ТССЦпг 03-02-02-062 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 62 км, 1 т груза | 0.041 | 65.90 | 65.90 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 33. | ТССЦпг 03-02-01-062 Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 62 км, 1 т груза | 1.2341 | 56.01 | 56.01 | 69 |  | 69 |  |  |
|  | Объем: 0.7041+0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
| 34. | ТССЦпг 03-02-04-062 Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 62 км, 1 т груза | 0.7215 | 124.48 | 124.48 | 90 |  | 90 |  |  |
|  | Объем: 0.555*1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 22 187 | 3 792 | 2 313 |  | 484 |
|  |  |  |  |  |  |  | 79 |  | 8.49 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 21 845 | 3 789 | 1 982 |  | 483 |
|  |  |  |  |  |  |  | 77 |  | 8.31 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 11 623 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2, 6; %=110.7 - по стр. 3; %=90 - по стр. 4, 23; %=106.2 - по стр. 7, 8, 10, 14, 16; %=85 - по стр. 9; %=94.5 - по стр. 11, 15, 27; %=109.8 - по стр. 12; %=86 - по стр. 13; %=83 - по стр. 17, 22; %=108 - по стр. 20; %=78 - по стр. 26, 28) |  |  |  | 3 862 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 2, 4, 6, 23; %=63.75 - по стр. 3; %=53.55 - по стр. 7, 8, 10, 14, 16; %=80 - по стр. 9; %=46.75 - по стр. 11, 15, 27; %=68 - по стр. 12; %=70 - по стр. 13; %=65 - по стр. 17, 22; %=55.25 - по стр. 20; %=63 - по стр. 26, 28) |  |  |  | 2 269 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 27 976 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 342 | 3 | 331 |  | 0.47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.18 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 29, 30) |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29, 30) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 342 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 28 318 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 862 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 2 269 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |