| Стройка: | г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 3 |
| --- | --- |
| Объект: | Капитальный ремонт цоколя |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт отмостки и цоколя многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 3 |
| Основание: Ведомость дефектов |
| Сметная стоимость: | 25.44 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.44 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 3.32 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ЦОКОЛЬ |
| 1. | ТЕРр 53-15-4 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 (цоколь), 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.084 | 24 503.92 | 220.60 | 2 058 | 331 | 19 | 551.8 | 46.3512 |
|  |  |  | 3 945.37 | 23.62 |  |  | 2 | 2 | 0.168 |
|  | Объем: 14*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 86% |  |  | 286 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 70% |  |  | 233 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 577 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-02-009-02 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.4761 | 155.63 |  | 74 | 74 |  | 22.82 | 10.864602 |
|  |  |  | 155.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.93+5.75+0.9+14.12+0.9+5.74+1.95+2.16+9.88+2.16+1.65+5.74+1.05+14.07+1.05+5.74+1.66+2.19+9.86+2.19)*0.75*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 73 |  |  |  |  |
|  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 59.5% |  |  | 44 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 191 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕР 15-02-036-01 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.6802 | 5 409.38 | 63.99 | 3 679 | 816 | 44 | 149.4425 | 101.65079 |
|  |  |  | 1 200.03 | 18.04 |  |  | 12 | 1.8 | 1.22436 |
|  | Объем: (1.93+5.75+0.9+14.12+0.9+5.74+1.95+2.16+9.88+2.16+1.65+5.74+1.05+14.07+1.05+5.74+1.66+2.19+9.86+2.19)*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 782 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 387 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 4 849 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 62-25-1 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь), 100 м2 обработанной поверхности | 0.6802 | 339.69 | 26.45 | 231 | 22 | 18 | 4.29 | 2.918058 |
|  |  |  | 32.39 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.93+5.75+0.9+14.12+0.9+5.74+1.95+2.16+9.88+2.16+1.65+5.74+1.05+14.07+1.05+5.74+1.66+2.19+9.86+2.19)*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 260 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 62-25-7 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь), 100 м2 обработанной поверхности | 0.6802 | 983.37 | 1.83 | 669 | 120 | 1 | 23.6 | 16.05272 |
|  |  |  | 176.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.93+5.75+0.9+14.12+0.9+5.74+1.95+2.16+9.88+2.16+1.65+5.74+1.05+14.07+1.05+5.74+1.66+2.19+9.86+2.19)*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 96 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 825 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 62-26-4 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (цоколь), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6802 | 1 046.13 | 98.20 | 712 | 75 | 67 | 14.59 | 9.924118 |
|  |  |  | 110.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.93+5.75+0.9+14.12+0.9+5.74+1.95+2.16+9.88+2.16+1.65+5.74+1.05+14.07+1.05+5.74+1.66+2.19+9.86+2.19)*0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 80% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 810 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕР 12-01-010-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.1814 | 1 115.03 | 28.44 | 202 | 175 | 5 | 129.6625 | 23.520778 |
|  |  |  | 967.29 | 2.95 |  |  | 1 | 0.25 | 0.04535 |
|  | Объем: (1.93+5.75+0.9+14.12+0.9+5.74+1.95+2.16+9.88+2.16+1.65+5.74+1.05+14.07+1.05+5.74+1.66+2.19+9.86+2.19)*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(7882.56=10080.00*0.782) ] |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 190 |  |  |  |  |
|  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55.25% |  |  | 97 |  |  |  |  |
|  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 489 |  |  |  |  |
| 8. | ТССЦ 101-3741 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм, т | 0.1114 | 9 435.60 |  | 1 051 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.18138)*0.782/0.7*0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОТМОСТКА |
| 9. | ТЕР 01-02-057-02 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (прим), 100 м3 грунта | 0.1798 | 1 207.82 |  | 217 | 217 |  | 177.1 | 31.84258 |
|  |  |  | 1 207.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 89.9*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 72% |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 38.25% |  |  | 83 |  |  |  |  |
|  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 456 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 11-01-002-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.99 | 139.28 | 36.34 | 1 252 | 266 | 327 | 3.9215 | 35.254285 |
|  |  |  | 29.61 | 3.30 |  |  | 30 | 0.375 | 3.37125 |
|  | Объем: 89.9*.1*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 328 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 189 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 1 768 |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.99 | 309.90 | 67.41 | 2 786 | 299 | 606 | 4.2895 | 38.562605 |
|  |  |  | 33.25 | 6.05 |  |  | 54 | 0.6875 | 6.180625 |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 391 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 225 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 3 402 |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 11-01-002-09 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Устройство отмостки из бетона, 1 м3 подстилающего слоя | 8.99 | 558.86 | 0.30 | 5 024 | 277 | 3 | 4.209 | 37.83891 |
|  |  |  | 30.85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 110.7% |  |  | 307 |  |  |  |  |
|  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63.75% |  |  | 177 |  |  |  |  |
|  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 5 507 |  |  |  |  |
| 13. | ТЕРр 59-1-2 (Постановление № 243-а от 15.07.2010) Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, 100 м2 горизонтальной проекции | 0.0549 | 1 433.30 |  | 79 | 79 |  | 206.23 | 11.322027 |
|  |  |  | 1 433.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.05*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 76% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 186 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-052-03 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Устройство крылец, 1 м2 горизонтальной проекции | 5.49 | 387.52 | 42.83 | 2 127 | 426 | 235 | 9.7635 | 53.601615 |
|  |  |  | 77.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 3.05*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.25 Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.25 Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 |
|  | Накладные расходы | 106.2% |  |  | 452 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 53.55% |  |  | 228 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 2 808 |  |  |  |  |
| 15. | ТЕР 15-04-038-01 (Постановление № 8-а от 20.01.2012) Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.0772 | 1 119.47 | 6.94 | 86 | 39 | 1 | 64.02 | 4.942344 |
|  |  |  | 501.92 | 0.10 |  |  |  | 0.01 | 0.000772 |
|  | Объем: (0.15*4*1.8+0.25*3*1.8)+(2.35*0.6*2)+(0.75*0.3*2)+((1.2+2.30+1.1*6)*0.05*4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 94.5% |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 46.75% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  | 141 |  |  |  |  |
| 16. | ТССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 0.56 | 44.28 | 33.94 | 24 | 2 | 19 | 0.5777 | 0.323512 |
|  |  |  | 3.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 5.6*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 17. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 5.04 | 3.76 | 3.26 | 19 |  | 16 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 2 | 0.024 | 0.12096 |
|  | Объем: 5.6*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 18. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.6 | 14.03 | 14.03 | 79 |  | 79 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.76/5.26 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 20 369 | 3 218 | 1 440 |  | 424.97014 |
|  |  |  |  |  |  |  | 101 |  | 11.111317 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 20 247 | 3 216 | 1 326 |  | 424.64663 |
|  |  |  |  |  |  |  | 99 |  | 10.990357 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 1 051 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1; %=99 - по стр. 2; %=94.5 - по стр. 3, 15; %=80 - по стр. 4-6; %=108 - по стр. 7; %=72 - по стр. 9; %=110.7 - по стр. 10-12; %=76 - по стр. 13; %=106.2 - по стр. 14) |  |  |  | 3 236 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1; %=59.5 - по стр. 2; %=46.75 - по стр. 3, 15; %=50 - по стр. 4-6; %=55.25 - по стр. 7; %=38.25 - по стр. 9; %=63.75 - по стр. 10-12; %=60 - по стр. 13; %=53.55 - по стр. 14) |  |  |  | 1 837 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 25 320 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 122 | 2 | 114 |  | 0.323512 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 0.12096 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 16, 17) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 16, 17) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 122 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 25 442 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 3 236 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 1 837 |  |  |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |