| Объект: | "Дом жилой, кон. XIX в.", г. Кострома, ул. Ленина, д. 39_ |
| --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д. 39 |
| Сметная стоимость: | 99.217 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.431 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 11.178 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3". |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25 |
|  | Раздел 1. Разборка элементов крыши |
| 1. | ТЕР 46-04-008-02 Разборка покрытий кровель из листовой стали, 100 м2 покрытия | 2.49 | 88.80 | 15.65 | 221 | 182 | 39 | 10.73 | 26.71 |
|  |  |  | 73.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 180 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 109 |  |  |  |  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.5 | 173.85 | 38.30 | 87 | 68 | 19 | 19.88 | 9.94 |
|  |  |  | 135.55 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 99% |  |  | 67 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-2-1 Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.01 | 2 978.01 | 12.96 | 30 | 30 |  | 426.63 | 4.27 |
|  |  |  | 2 965.05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.49 | 180.41 | 48.71 | 449 | 328 | 121 | 18.95 | 47.19 |
|  |  |  | 131.70 | 6.79 |  |  | 17 | 0.58 | 1.43 |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 286 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 224 |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 11-01-002-02 Прим. Разборка подстилающих слоев шлаковых, 1 м3 подстилающего слоя | 20 | 82.52 | 62.91 | 1 650 | 392 | 1 258 | 2.53 | 50.6 |
|  |  |  | 19.61 | 5.63 |  |  | 113 | 0.64 | 12.8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*0.8, Н4= 1.25*0.8, Н5= 1.25*0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы | 111% |  |  | 561 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 64% |  |  | 323 |  |  |  |  |
| 6. | ТЕРр 60-2-1 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м | 0.015 | 1 618.25 | 148.30 | 24 | 22 | 2 | 205.59 | 3.08 |
|  |  |  | 1 469.95 | 50.50 |  |  | 1 | 4.98 | 0.07 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 7. | ТЕРр 60-2-2 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м | 0.015 | 911.88 | 67.81 | 14 | 13 | 1 | 118.05 | 1.77 |
|  |  |  | 844.06 | 23.09 |  |  |  | 2.28 | 0.03 |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 63% |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 69-9-1 Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора | 0.032 | 1 701.16 |  | 54 | 54 |  | 267.9 | 8.57 |
|  |  |  | 1 701.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Устройство элементов крыши |
| 9. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.015 | 3 457.10 | 37.69 | 52 | 6 | 1 | 49.84 | 0.75 |
|  |  |  | 371.79 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 10. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.025 | 7 215.68 | 35.73 | 180 | 35 | 1 | 187.61 | 4.69 |
|  |  |  | 1 399.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 11. | ТЕР 10-01-002-01 Установка стропил, 1 м3 древесины в конструкции | 2.34 | 453.39 | 57.89 | 1 061 | 589 | 135 | 34.63 | 81.03 |
|  |  |  | 251.75 | 2.77 |  |  | 6 | 0.23 | 0.55 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-0782:[ М-(204.82=5390.10*0.038) ]; 102-0024:[ М-(243.35=1520.95*0.16) ]; 102-0028:[ М-(112.86=1881.00*0.06) ]; 102-0059:[ М-(1239.52=1493.40*0.83) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 631 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 321 |  |  |  |  |
| 12. | 101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, т | 0.00342 | 5 390.10 |  | 18 |  |  |  |  |
| 13. | 101-0783 Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, т | 0.28556 | 5 390.10 |  | 1 539 |  |  |  |  |
| 14. | ТЕР 10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.98 | 454.07 | 50.03 | 445 | 232 | 49 | 32.34 | 31.7 |
|  |  |  | 237.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0028:[ М-(1749.33=1881.00*0.93) ]; 102-0060:[ М-(150.48=1254.01*0.12) ]; 102-0077:[ М-(7.91=791.06*0.01) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 246 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 125 |  |  |  |  |
| 15. | 102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3 | 0.1848 | 1 358.50 |  | 251 |  |  |  |  |
| 16. | 102-0060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта, м3 | 0.3276 | 1 254.01 |  | 411 |  |  |  |  |
| 17. | 102-0028 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта, м3 | 0.462 | 1 881.00 |  | 869 |  |  |  |  |
| 18. | 102-0032 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта, м3 | 2.5116 | 2 048.20 |  | 5 144 |  |  |  |  |
| 19. | ТЕРр 69-2-4 Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см, 100 отверстий | 1.22 | 120.95 | 23.04 | 148 | 119 | 28 | 13.13 | 16.01 |
|  |  |  | 97.91 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 93 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 20. | ТЕРр 69-2-6 Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4, 100 отверстий | 0.526 | 42.38 | 8.06 | 22 | 18 | 4 | 4.6 | 2.42 |
|  |  |  | 34.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 21. | ТЕР 09-05-003-01 Постановка болтов строительных с гайками и шайбами, 100 шт. болтов | 1.22 | 139.72 | 3.89 | 170 | 166 | 5 | 17.11 | 20.87 |
|  |  |  | 135.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 81% |  |  | 134 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 72% |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 22. | 101-1393 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 14 мм длиной 700-1050 мм, т | 0.0345 | 11 869.98 |  | 410 |  |  |  |  |
| 23. | 101-1400 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм, т | 0.0198 | 11 689.06 |  | 231 |  |  |  |  |
| 24. | 101-0130 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 12-14 мм, т | 0.0103 | 19 381.39 |  | 200 |  |  |  |  |
| 25. | 101-0131 Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм, т | 0.00251 | 19 525.84 |  | 49 |  |  |  |  |
| 26. | 101-2045 Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм, кг | 2.06 | 25.21 |  | 52 |  |  |  |  |
| 27. | 101-2046 Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм, кг | 0.418 | 27.91 |  | 12 |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 1 | 317.17 | 33.47 | 317 | 71 | 33 | 9.53 | 9.53 |
|  |  |  | 71.10 | 2.03 |  |  | 2 | 0.17 | 0.17 |
|  | Вычт.ресурсы: 203-0251:[ М-(71.92=143.83*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 77 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 39 |  |  |  |  |
| 29. | 203-0177 Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2, м2 | 0.5 | 400.71 |  | 200 |  |  |  |  |
| 30. | 101-0956 Петля накладная, шт. | 4 | 10.67 |  | 43 |  |  |  |  |
| 31. | 101-0953 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, шт. | 1 | 18.01 |  | 18 |  |  |  |  |
| 32. | 101-2001 Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные, компл. | 1 | 11.94 |  | 12 |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 15-04-038-03 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений оконных проемов, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.008 | 1 708.42 | 10.84 | 14 | 10 |  | 156.23 | 1.25 |
|  |  |  | 1 224.82 | 0.16 |  |  |  | 0.02 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕР 12-01-026-03 Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при сложной кровле, 100 м2 кровли | 2.99 | 6 820.96 | 334.41 | 20 395 | 2 411 | 1 000 | 101.57 | 303.71 |
|  |  |  | 806.50 | 3.14 |  |  | 9 | 0.27 | 0.79 |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0060:[ М-(4301.25=1254.01*3.43) ]; 113-8079:[ М-(548.62=6.80*80.68) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 108% |  |  | 2 614 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 55% |  |  | 1 331 |  |  |  |  |
| 35. | 102-0056 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта, м3 | 5.85 | 1 358.50 |  | 7 947 |  |  |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-093-01 Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор", 100 м2 обрабатываемой поверхности | -2.99 | 196.60 | 100.33 | -588 | -283 | -300 | 12.91 | -38.6 |
|  |  |  | 94.62 | 0.95 |  |  | -3 | 0.09 | -0.28 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | -303 |  |  |  |  |
|  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | -154 |  |  |  |  |
|  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | -0.5 | 217.13 | 31.65 | -109 | -93 | -16 | 26.69 | -13.34 |
|  |  |  | 185.48 | 4.06 |  |  | -2 | 0.4 | -0.2 |
|  | Вычт.ресурсы: 101-1805:[ М-(65.40=10899.99*0.006) ]; 102-0077:[ М-(1423.91=791.06*1.8) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | -79 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | -62 |  |  |  |  |
| 38. | ТЕР 26-02-018-01 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.98 | 332.83 | 176.77 | 1 657 | 769 | 880 | 18.56 | 92.42 |
|  |  |  | 154.40 | 2.22 |  |  | 11 | 0.22 | 1.09 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 702 |  |  |  |  |
|  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 468 |  |  |  |  |
|  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | С113-9005-1 Огнебиозащитный состав "Огнез-Д", кг | 134.46 | 5.35 |  | 720 |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =(450.17/70+30.09)/1.18/5.78 |
| 40. | ТССЦпг 03-02-02-015 Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 15 км, 1 т груза | 0.13446 | 30.69 | 30.69 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
| 41. | ТЕРр 58-22-2 Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах, 100 шт. | 0.16 | 693.77 | 1.04 | 111 | 31 |  | 27.13 | 4.34 |
|  |  |  | 193.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.16 | 358.66 | 13.50 | 57 | 55 | 2 | 46 | 7.36 |
|  |  |  | 343.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-1101:[ М-(5952.86=51.99*114.5) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 46 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 43. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 605.76 | 8.30 | 48 | 48 | 1 | 79.88 | 6.39 |
|  |  |  | 595.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-1102:[ М-(3202.00=32.02*100) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 31 |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 505.06 | 8.30 | 20 | 20 |  | 66.38 | 2.66 |
|  |  |  | 495.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 201-1103:[ М-(3303.00=33.03*100) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 45. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 505.06 | 8.30 | 20 | 20 |  | 66.38 | 2.66 |
|  |  |  | 495.16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 301-1104:[ М-(6780.00=67.80*100) ] |
|  | Накладные расходы | 83% |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 65% |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 46. | 301-5895 Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 4 | 357.80 |  | 1 431 |  |  |  |  |
| 47. | 301-5893 Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 4 | 119.27 |  | 477 |  |  |  |  |
| 48. | 301-5897 Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 8 | 83.12 |  | 665 |  |  |  |  |
| 49. | 301-5899 Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 4 | 83.12 |  | 332 |  |  |  |  |
| 50. | 301-5889 Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), шт. | 4 | 271.07 |  | 1 084 |  |  |  |  |
| 51. | ТЕРр 54-3-1 Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.28 | 268.35 | 29.81 | 75 | 67 | 8 | 36.09 | 10.1 |
|  |  |  | 238.54 | 10.15 |  |  | 3 | 1 | 0.28 |
|  | Накладные расходы | 85% |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 80% |  |  | 56 |  |  |  |  |
| 52. | ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.28 | 3 667.41 | 118.89 | 1 027 | 429 | 33 | 205.56 | 57.56 |
|  |  |  | 1 533.50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 203-0367:[ М-(1796.49=1694.80*1.06) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 455 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 232 |  |  |  |  |
| 53. | 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 0.7 | 1 306.25 |  | 914 |  |  |  |  |
| 54. | ТЕР 10-01-008-04 Устройство фронтонов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.05 | 5 294.40 | 137.25 | 265 | 36 | 7 | 97.75 | 4.89 |
|  |  |  | 729.22 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 106% |  |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 54% |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 55. | ТЕР 15-04-038-01 Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности или покрытия | 0.33 | 1 342.96 | 10.84 | 443 | 238 | 4 | 92.03 | 30.37 |
|  |  |  | 721.51 | 0.16 |  |  |  | 0.02 | 0.01 |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 95% |  |  | 226 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 47% |  |  | 112 |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2.87 | 811.73 | 9.08 | 2 330 | 1 355 | 26 | 62.53 | 179.46 |
|  |  |  | 472.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25*1.25, Н4= 1.25*1.25, Н5= 1.25*1.15 |
|  | Накладные расходы | 110% |  |  | 1 491 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 68% |  |  | 921 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  | 51 193 | 6 349 | 1 905 |  | 818.23 |
|  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 2.41 |
|  | Раздел 3. Утепление перекрытия |
| 57. | ТЕР 26-01-055-02 Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.59 | 152.28 | 25.95 | 242 | 201 | 41 | 16.51 | 26.26 |
|  |  |  | 126.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 101-3594:[ М-(831.38=112.00*7.423) ]; 113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ] |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 121 |  |  |  |  |
| 58. | 101-5074 Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130, м2 | 182.85 | 4.24 |  | 775 |  |  |  |  |
| 59. | ТЕР 26-01-039-01 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 31.8 | 167.45 | 68.53 | 5 325 | 3 146 | 2 179 | 12.17 | 386.91 |
|  |  |  | 98.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 104-0143:[ М-(1567.13=1536.40*1.02) ] |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 2 831 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 1 888 |  |  |  |  |
| 60. | 104-1703 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 32.436 | 556.00 |  | 18 034 |  |  |  |  |
| 61. | ТЕР 26-01-055-02 Прим. Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов), 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.59 | 983.66 | 25.95 | 1 564 | 201 | 41 | 16.51 | 26.26 |
|  |  |  | 126.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: 113-1952:[ М-(526.70=4.58*115) ] |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы | 90% |  |  | 181 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 60% |  |  | 121 |  |  |  |  |
| 62. | 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 182.85 | 5.81 |  | 1 062 |  |  |  |  |
| 63. | ТЕРр 69-7-1 Устройство ходов на чердаке, 100 п. м ходов | 0.16 | 224.58 | 13.37 | 36 | 23 | 2 | 20.8 | 3.33 |
|  |  |  | 145.81 | 1.73 |  |  |  | 0.17 | 0.03 |
|  | Вычт.ресурсы: 102-0026:[ М-(300.96=1003.20*0.3) ]; 102-0167:[ М-(1386.51=647.90*2.14) ] |
|  | Накладные расходы | 78% |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль | 50% |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 64. | 102-0058 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта, м3 | 0.27 | 959.50 |  | 259 |  |  |  |  |
| 65. | 102-0082 Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта, м3 | 0.32 | 522.51 |  | 167 |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  | 27 464 | 3 571 | 2 263 |  | 442.76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03 |
|  | Раздел 4. Прочие работы |
| 66. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 1.82 | 44.25 | 33.93 | 80 | 7 | 62 | 0.58 | 1.05 |
|  |  |  | 3.97 |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 67. | ТССЦпг 01-01-01-043 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 16.37 | 3.76 | 3.26 | 61 |  | 53 |  |  |
|  |  |  |  | 0.31 |  |  | 5 | 0.02 | 0.39 |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
|  | в т.ч. Накладные расходы | 100% |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль | 60% |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 68. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 18.19 | 14.02 | 14.02 | 255 |  | 255 |  |  |
|  | Поправки: ПЗ: *5.89/5.38 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  | 396 | 7 | 370 |  | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.39 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 81 582 | 11 016 | 5 978 |  | 1414.17 |
|  |  |  |  |  |  |  | 162 |  | 17.16 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 77 023 | 10 843 | 5 599 |  | 1392.25 |
|  |  |  |  |  |  |  | 157 |  | 16.77 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  | 39 319 |  |  |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 2; %=83 - по стр. 3, 4, 9, 10, 37, 41-45; %=111 - по стр. 5; %=78 - по стр. 6-8, 19, 20, 63; %=106 - по стр. 11, 14, 28, 36, 52, 54; %=95 - по стр. 33, 55; %=108 - по стр. 34; %=90 - по стр. 38, 57, 59, 61; %=85 - по стр. 51; %=110 - по стр. 56) |  |  |  | 10 852 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 38, 57, 59, 61; %=65 - по стр. 3, 4, 9, 10, 37, 41-45; %=64 - по стр. 5; %=63 - по стр. 6, 7; %=50 - по стр. 8, 19, 20, 63; %=54 - по стр. 11, 14, 28, 36, 52, 54; %=47 - по стр. 33, 55; %=55 - по стр. 34; %=80 - по стр. 51; %=68 - по стр. 56) |  |  |  | 6 529 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 94 404 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 170 | 166 | 5 |  | 20.87 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 21) |  |  |  | 134 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 21) |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 424 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 3 989 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 3 989 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 400 | 7 | 374 |  | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0.39 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 66, 67) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 66, 67) |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 99 217 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 10 986 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 6 649 |  |  |  |  |