Приложение № 6

к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 6 б

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный жилой дом |
| 1.2 | Местоположение | г. Кострома, проспект Мира, д. 6 б |
| 1.3 | Заказчик | Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области» |
| 1.4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 1.5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.6 | Сроки начала и окончания работ | Определяются на конкурсной основе |
| 1.7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 1.8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |
| 1.9 | Сроки производства работ (количество календарных дней) | Не более 90 календарных дней |
| 1.10 | Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ | 4 385 000 рублей |

- Технические условия и требования

- В многоквартирном жилом расположенному по адресу: г. Кострома, проспект Мира, д. 6 б необходимо выполнить капитальный ремонт скатной крыши.

- Основные нормативные документы при выполнении работ по капитальному ремонту скатной крыши многоквартирного дома:

-  действующих СНиП, ВСН, МДС.

- Работы на объекте должны производиться в будние дни в период с 8.00 ч. по 21.00 ч. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима, назначается приказом организации - Подрядчика, копия приказа предоставляется Заказчику.

- На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фото-фиксацией.

- Особые условия:

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать Проект организации строительства и Проект производства работ по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Проект организации строительства Подрядчик согласовывает со старшим по дому, на котором ведутся ремонтные работы, и управляющей компанией, обслуживающей многоквартирный дом.

- Подрядчик обязан своевременно, но не реже одного раза в неделю, за свой счет обеспечивать погрузку, транспортировку и утилизацию (передачу на полигон) строительного мусора. Место утилизации строительного мусора согласовывается с органами местного самоуправлении.

- Подрядчик обязан разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях объекта информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек верхнего этажа помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Перечень основных работ по капитальному ремонту скатной крыши

| Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Разборка покрытия кровли из оцинкованной стали | м2 | 1397,91 |
| Устройство кровли из оцинкованной стали с устройством обрешетки с устройством настенных желобов | м2 | 1397,91 |
| Разборка отливов, свесов из оцинкованной стали | м\п | 131,9 |
| Замена обрешетки сплошной настил 50% и с прозорами 50 % | м2 | 1397,91 |
| Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом огнебиозащитным (жидкий концентрат) | м2 | 1397,91 |
| Замен слухового окна 0,9*1,3 | шт. | 3 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов | м2 | 5,4912 |
| Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | м2 | 9,594 |
| Выведение 6 а/ц труб канализации выше уровня кровли d 150мм | м\п | 24,1 |
| Выведение 3 чугунных труб канализации ПВХ выше уровня кровли d 150мм | м\п | 11,87 |
| Выведение 2 чугунных труб канализации ПВХ выше уровня кровли d 100мм | м\п | 5,7 |
| Выведение трубы канализации ПВХ выше уровня кровли d 100мм, L=3,0 м | м\п | 3 |
| Утепление канализационных стояков d 100 и d 150 на чердаке матами минераловатными марки 100 | м3 | 0,57 |
| Прочистка вентканалов (вертикальная) | м\п | 845,3 |
| Прочистка вентканалов (горизонтальная) | м\п | 37,7 |
| Разборка кладки труб | м\п | 21,2 |
| Кладка кирпичных труб | м3 | 9,35 |
| Штукатурка, огрунтовка, шпатлёвка, окраска кирпичных труб | м2 | 65,32 |
| Установка колпаков над кирпичными трубами | шт | 9 |
| Утепление трубопроводов отопления трубками теплоизолирующими | м\п | 180 |
| Усиление стропильных ног скобами | шт | 3 |
| Замена мауэрлата 5 м d 250 мм | м\п | 5 |
| Замена 3 стропильных ног диам. 200 мм L=9,8 м. | м\п | 29,4 |
| Замена отдельных частей прогона D=200 мм | м\п | 6 |
| Замена стропильных раскосов из бревен D=200 мм | шт | 2 |
| Замена стоек из бревен D=200 мм | шт | 1 |
| Устройство зонтов ПВХ круглого сечения диаметром 100 мм-3шт, диаметром 150 мм-12шт | шт | 15 |
| Разборка подстилающих слоев шлаковых | м3 | 207,97 |
| Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из плит минераловатных на синтетическом связующем с двухслойной пароизоляцией – 2079,72 м2 | м3 | 207,97 |
| Устройство ходов на чердаке | м.п. | 160,1 |
| Замена снегозадержателей по всему периметру здания | м\п. | 159 |
| Устройство ухватов | шт | 7 |
| Установка прямых звеньев водосточных труб | м\п | 22,4 |
| Устройство отметов | шт | 10 |
| Отбивка штукатурки | м2 | 36,78 |
| Перекладка карниза с вычинкой старого кирпича тощ.710 мм высотой 810мм | м2 | 85,82 |
| Оштукатуривание кирпичного карниза Нкар=0,665м, Lкар=0,188м | м2 | 36,78 |
| Замена карнизов металлического и деревянного на деревянный Lкар=1,3м | м2 | 196,76 |
| Масляная окраска подшива карнизного свеса деревяного | м2 | 196,76 |
| Обивка кровельной сталью карнизного свеса | м2 | 196,76 |
| Огрунтовка, окраска кирпичного карниза | м2 | 122,59 |
| Замена венткоробов | м2 | 208,6 |
| Замена утепления венткоробов | м3 | 20,86 |
| Установка колпаков из стали | шт | 10 |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых | м2 | 1769,67 |
| Уборка строительного мусора | тн | 177,25 |

- Материалы:

При производстве работ Подрядчик должен использовать материалы имеющие сертификаты качества (паспорта на материалы), соответствия и разрешения для применения в жилом фонде. Качество используемых материалов должно соответствовать СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» и обеспечивать срок эксплуатации не менее 10 лет, при этом без увеличения стоимости договора. Материалы, используемые для выполнения капитального ремонта согласовываются с Заказчиком до начала работ.

- Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,55 мм.

- Утеплитель:

прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, 250кПа;

теплопроводность не более, 0,031 Вт/(м*С)

водопоглащение по всему объему, не более 0,2%

группа горючести НГ

- Состав огнебиозащитный

5. Качество работ:

1.  Работы выполняются на крыше многоквартирного дома в соответствии с техническим заданием и сметной документацией.

2.  Технологию устройства кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Стыки листов должны обязательно иметь двойной фальц.

3.  Срок предоставления гарантий качества: по результатам конкурса.

4.  Все работы выполнять в соответствии с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком. Все материалы должны соответствовать сертификатам на материалы.

5.Замена конструктивных элементов крыши (стропил, мауэрлатом и т.п.) не должна отражаться на прочностные характеристики конструктива.

6. Общие организационные вопросы:

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту приёма - передачи объекта для выполнения работ с осмотром и фото-фиксацией состояния квартир верхних этажей (при наличии разрешения собственника квартир).

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшем работам не приступать.