Стройка:	Капитальный ремонт внутридомовых сетей объекта культурного наследия многоквартирного жилого дома по адресу: г. Кострома,пр. Текстильщиков, д. 27	
	
Объект:	"Усадьба Ботникова, 1885 г., нач. XX в. Дом жилой, 1885 г., нач. XX в.", г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 27	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3	
на Электрообеспечение	
Сметная стоимость:	33.369	тыс. руб.	
монтажных работ:	30.766	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.267	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2.273	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон) с доп. и изм. 3".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ТЕРм 08-03-599-09 
Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	1	9.77	1.03	10	9	1	1.01	1.01	
			8.74	0.04						
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы	95%			9					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				24					
2.	ТЕРм 08-03-599-09 
Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.	3	81.48	3.42	244	87	10	3.36	10.08	
			29.13	0.12				0.01	0.03	
	Накладные расходы	95%			83					
	Сметная прибыль	65%			57					
	Всего с НР и СП				383					
3.	С 1. 
Щит учета, металлический со степенью защиты IP54, размером 310х300х150 мм. ЩУ 1/1-1 74 У1, шт	1	250.71		251					
										
	Поправки: М: =1778/1.18/6.01	
4.	509-5617 
Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12, шт.	2	308.90		618					
										
5.	ТЕРм 08-03-600-01 
Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные, 1 шт.	2	1.59	0.71	3	2	1	0.1	0.2	
			0.89	0.04					0.01	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы	95%			2					
	Сметная прибыль	65%			1					
	Всего с НР и СП				6					
6.	ТЕРм 08-03-600-01 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные (существующий), 1 шт.	3	5.71	2.36	17	9	7	0.34	1.02	
			2.95	0.12				0.01	0.03	
	Накладные расходы	95%			9					
	Сметная прибыль	65%			6					
	Всего с НР и СП				31					
7.	509-8181 
Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный), шт.	2	82.91		166					
										
8.	ТЕРм 08-03-575-01 
Демонтаж. Прибор или аппарат, 1 шт.	1	5.83		6	6		0.67	0.67	
			5.83							
	Начисления: Н5= 0.6, Н48= 0	
	Накладные расходы	95%			6					
	Сметная прибыль	65%			4					
	Всего с НР и СП				16					
9.	ТЕРм 08-03-575-01 
Прибор или аппарат, 1 шт.	20	10.06		201	194		1.12	22.4	
			9.71							
	Накладные расходы	95%			184					
	Сметная прибыль	65%			126					
	Всего с НР и СП				511					
10.	509-2228 
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С, шт.	3	9.87		30					
										
11.	509-2230 
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 32А, характеристика С, шт.	8	10.46		84					
										
12.	509-2230 
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 40А, характеристика С, шт.	2	10.46		21					
										
13.	509-2231 
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 50А, характеристика С, шт.	2	13.12		26					

14.	С 2. 
Дифференциальный автоматический выключатель , двухполючный АВДТ32 характеристика В 16А 2РВ, шт	2	132.41		265					
										
	Поправки: М: =939/1.18/6.01	
15.	С 3. 
Дифференциальный автоматический выключатель , двухполючный АВДТ32 характеристика В 25А 2РВ, шт	2	132.41		265					
										
	Поправки: М: =939/1.18/6.01	
16.	ТЕРм 08-02-419-01 
Шинопровод осветительный на установленных конструкциях, 100 м шинопровода	0.0216	2 258.40	257.38	49	11	6	59.9	1.29	
			492.98	12.87				1.09	0.02	
	Накладные расходы	95%			10					
	Сметная прибыль	65%			7					
	Всего с НР и СП				67					
17.	С 4. 
ШНИ 6х9-8-Д-С, шт	5	8.23		41					
										
	Поправки: М: =58,4/1.18/6.01	
18.	С 5. 
Шина медная 15х3 длиной 1 м 140А, шт	1	435.68		436					
										
	Поправки: М: =3089,74/1.18/6.01	
19.	С 6. 
Угловой изолятор шины, шт	2	0.56		1					
										
20.	С 7. 
Шина соединительная, однополючная 63А, шт	3	16.64		50					
										
	Поправки: М: =118/1.18/6.01	
21.	ТЕРм 08-03-591-08 
Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.1	711.46	21.93	71	37	2	43.2	4.32	
			374.54	0.47				0.04		
	Накладные расходы	95%			35					
	Сметная прибыль	65%			24					
	Всего с НР и СП				130					
	
22.	503-0591 
Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая, шт.	10	18.22		182					
										
23.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.14	39.83		6	6		5.84	0.82	
			39.83							
	Накладные расходы	85%			5					
	Сметная прибыль	65%			4					
	Всего с НР и СП				15					
24.	ТЕРм 08-03-591-01 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.32	676.38	19.56	216	110	6	39.5	12.64	
			342.47	0.35				0.03	0.01	
	Накладные расходы	95%			105					
	Сметная прибыль	65%			72					
	Всего с НР и СП				392					
25.	509-1441 
Выключатель одноклавишный для открытой проводки, шт.	32	6.80		218					
										
26.	107-0022 
Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 УЗ, количество контактов 3, 1000 шт.	0.117	8 437.26		987					
										
27.	ТЕРм 10-08-019-01 
Демонтаж. Коробка ответвительная на стене, 1 шт.	17	1.28		22	22		0.15	2.55	
			1.28							
	Начисления: Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы	80%			18					
	Сметная прибыль	60%			13					
	Всего с НР и СП				53					
28.	ТЕРм 10-08-019-01 
Коробка ответвительная на стене, 1 шт.	42	4.64		195	179		0.5	21	
			4.27							
	Накладные расходы	80%			143					
	Сметная прибыль	60%			107					
	Всего с НР и СП				446					
	
29.	503-0600 
Коробка ответвительная КОР-74У3, шт.	2	6.21		12					
										
30.	503-0530 
Разветвительная коробка У-198, шт.	37	9.90		366					
										
31.	С509-1701-1 
Коробка с винтовыми зажимами (ШДУП), шт.	1	14.80		15					
										
	Поправки: М: =104.94/1.18/6.01	
32.	503-0598 
Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм, шт.	2	289.72		579					
										
33.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.12	43.99	0.89	5	5		6.32	0.76	
			43.10	0.30				0.03		
	Накладные расходы	85%			4					
	Сметная прибыль	65%			3					
	Всего с НР и СП				13					
34.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.17	4 199.17	1 629.91	714	130	277	88.3	15.01	
			765.56	446.35			76	43.76	7.44	
	Накладные расходы	95%			196					
	Сметная прибыль	65%			134					
	Всего с НР и СП				1 044					
35.	509-0765 
Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3, шт.	3	145.13		435					
										
36.	С509-0765-1 
Светильники настенные НПП 2602а, шт.	14	50.62		709					
										
	Поправки: М: =359/1.18/6.01	
37.	509-1461 
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18, 10 шт.	1.6	109.41		175					
										
38.	509-1463 
Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 36, 10 шт.	2.6	117.26		305					
										
39.	509-4912 
Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие, 10 шт.	1.4	188.71		264					

40.	ТЕРм 08-03-594-02 
Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2, 100 шт.	0.21	5 272.58	1 891.68	1 107	211	397	116	24.36	
			1 005.72	462.07			97	45.08	9.47	
	Накладные расходы	95%			293					
	Сметная прибыль	65%			200					
	Всего с НР и СП				1 600					
41.	509-4996 
Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002, шт.	8	240.96		1 928					
										
42.	509-5386 
Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 44-2х36-003 (004), шт.	13	247.38		3 216					
										
43.	ТЕРм 08-03-574-01 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.08	2 865.71	2.36	229	12		16.8	1.34	
			145.66	0.12				0.01		
	Накладные расходы	95%			11					
	Сметная прибыль	65%			8					
	Всего с НР и СП				248					
44.	С509-1256-1 
Блок аварийного питания К303, шт.	4	447.98		1 792					
										
	Поправки: М: =3177/1.18/6.01	
45.	ТЕРм 08-02-409-02 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.1	1 788.49	114.27	179	28	11	34.4	3.44	
			283.11	3.90				0.33	0.03	
	Накладные расходы	95%			27					
	Сметная прибыль	65%			18					
	Всего с НР и СП				224					
46.	103-1058 
Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм, м	10	2.49		25					
										
47.	ТЕРм 08-02-411-01 
Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м	0.3	2 898.51	206.17	870	86	62	34.7	10.41	
			285.58	2.60			1	0.22	0.07	
	Накладные расходы	95%			83					
	Сметная прибыль	65%			57					
	Всего с НР и СП				1 009					
48.	101-3131 
Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х, м	30	8.25		248					
										
49.	ТЕРм 08-02-318-01 
Оттяжка тросовая к стене здания с установкой крюка, 1 шт.	1	83.16	61.16	83	22	61	2.82	2.82	
			21.57	4.96			5	0.42	0.42	
	Накладные расходы	95%			26					
	Сметная прибыль	65%			18					
	Всего с НР и СП				126					
50.	ТЕРм 08-02-390-01 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	2.5	212.74	31.18	532	339	78	16.29	40.73	
			135.53	0.10				0.01	0.03	
	Накладные расходы	95%			322					
	Сметная прибыль	65%			220					
	Всего с НР и СП				1 074					
51.	ТЕРм 08-02-390-02 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.8	250.73	35.25	201	122	28	18.39	14.71	
			153.00	0.10				0.01	0.01	
	Накладные расходы	95%			116					
	Сметная прибыль	65%			79					
	Всего с НР и СП				396					
52.	509-1831 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм, м	250	1.71		428					
										
53.	509-1836 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм, м	80	6.80		544					
										
54.	ТЕРм 08-02-407-01 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.2	806.68	175.84	161	51	35	30.8	6.16	
			253.48	5.55			1	0.47	0.09	
	Накладные расходы	95%			49					
	Сметная прибыль	65%			34					
	Всего с НР и СП				244					
55.	103-0339 
Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	20	14.60		292					
										
56.	ТЕРм 08-02-407-02 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм, 100 м	0.05	980.08	258.52	49	17	13	41.5	2.08	
			341.55	9.45				0.8	0.04	
	Накладные расходы	95%			16					
	Сметная прибыль	65%			11					
	Всего с НР и СП				76					
57.	103-0133 
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	5	16.09		80					
										
58.	ТЕРр 67-1-2 
Демонтаж шнура на роликах, 100 м	1.5	18.89		28	28		2.77	4.16	
			18.89							
	Накладные расходы	85%			24					
	Сметная прибыль	65%			18					
	Всего с НР и СП				70					
59.	ТЕРм 08-02-412-01 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м	0.55	250.99	2.36	138	25	1	5.61	3.09	
			46.17	0.12				0.01	0.01	
	Накладные расходы	95%			24					
	Сметная прибыль	65%			16					
	Всего с НР и СП				178					
60.	ТЕРм 08-02-412-03 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.1	297.67	9.45	30	6	1	7.86	0.79	
			64.69	0.47				0.04		
	Накладные расходы	95%			6					
	Сметная прибыль	65%			4					
	Всего с НР и СП				40					
61.	ТЕРм 08-02-399-01 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	4.55	84.33	2.36	384	132	11	3.52	16.02	
			28.97	0.12			1	0.01	0.05	
	Накладные расходы	95%			126					
	Сметная прибыль	65%			86					
	Всего с НР и СП				597					
62.	ТЕРм 08-02-399-02 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	2.9	101.55	7.08	294	112	21	4.7	13.63	
			38.68	0.35			1	0.03	0.09	
	Накладные расходы	95%			107					
	Сметная прибыль	65%			73					
	Всего с НР и СП				475					
63.	С501-8467-1 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2, м	25	4.19		105					
										
	Поправки: М: =29.7/1.18/6.01	
64.	501-8467 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.115	23 172.73		2 665					
										
65.	501-8476 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.13	3 522.95		458					
										
66.	501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.283	4 590.51		1 299					
										
67.	501-8483 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м	0.105	6 574.40		690					

68.	501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.097	9 781.52		949					
										
69.	501-8486 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.055	26 451.02		1 455					
										
70.	301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	10	11.99		120					
										
71.	ТЕРр 69-4-1 
Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, 100 отверстий	0.08	588.28	1.49	47	47		78.66	6.29	
			586.80	0.51				0.05		
	Вычт.ресурсы:  101-0181:[ М-(3.86=7712.24*0.0005) ];  102-0056:[ М-(271.70=1358.50*0.2) ];  402-0004:[ М-(83.17=415.84*0.2) ]	
	Накладные расходы	78%			37					
	Сметная прибыль	50%			24					
	Всего с НР и СП				107					
72.	101-3661 
Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л), шт.	3	110.11		330					
										
73.	ТЕРм 08-02-472-07 
Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, 100 м	0.15	777.67	86.25	117	26	13	21.3	3.2	
			175.30	2.95				0.25	0.04	
	Вычт.ресурсы:  101-1889:[ М-(725.40=5580.00*0.13) ]	
	Накладные расходы	95%			25					
	Сметная прибыль	65%			17					
	Всего с НР и СП				159					
74.	101-4678 
Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп, т	0.02355	5 543.30		131					
										
75.	ТЕРм 08-02-471-04 
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт.	0.3	145.92	53.63	44	20	16	8.29	2.49	
			68.23	1.65				0.14	0.04	
	Вычт.ресурсы:  101-1614:[ М-(381.27=4707.01*0.081) ]	
	Накладные расходы	95%			19					
	Сметная прибыль	65%			13					
	Всего с НР и СП				76					
76.	101-1619 
Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм, т	0.06	4 707.01		282					
										
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				29 790	2 091	1 058		249.49	
							182		17.93	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				27 248	2 044	1 058		243.2	
							182		17.93	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -				21 043					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 24, 34, 40, 43, 45, 47, 49-51, 54, 56, 59-62, 73, 75; %=85 - по стр. 23, 33, 58; %=80 - по стр. 27, 28)				2 081					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 23, 24, 33, 34, 40, 43, 45, 47, 49-51, 54, 56, 58-62, 73, 75; %=60 - по стр. 27, 28)				1 437					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				30 766					
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 025	47			6.29	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				1 978					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78 - по стр. 71)				37					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 71)				24					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 086					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				517					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				517					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				33 369					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				2 118					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				1 461					
	в т.ч. Вспомогательные материалы от ОЗП				39